VYBAVENÍ VOZIDLA PRO PŘEPRAVU PACIENTŮ NEODKLADNÉ PÉČE

Vozidlo musí být vybaveno

1. nosítky s podvozkem vybavenými zádržným systémem pro děti a dospělé,

2. vakuovou matrací,

3. zařízením pro přepravu sedícího pacienta, pokud funkci tohoto zařízení nemají nosítka s odvozkem,

4. transportní plachtou,

5. přikrývkami a lůžkovinami,

6. termoizolační fólií pro udržování tělesné teploty,

7. fólií nebo vakem pro zemřelé,

8. přenosným defibrilátorem s monitorem a 12-ti svodovým záznamem EKG křivky a stimulátorem

srdečního rytmu,

9. ručním dýchacím přístrojem s příslušenstvím pro novorozence, děti a dospělé s možností připojení

ke zdroji medicinálního kyslíku,

10. přenosným přístrojem pro umělou plicní ventilaci,

11. dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 10 l s příslušenstvím k inhalačnímu

podávání kyslíku včetně polomasky, průtokoměru a redukčního ventilu,

12. dvěma tlakovými lahvemi na kyslík, každá s obsahem 2 l,

13. sadou pomůcek pro zajištění dýchacích cest - laryngoskop s různými velikostmi lžic,

endotracheální kanyly pro všechny věkové skupiny pacientů, Magillovy kleště, zavaděč do

endotracheální kanyly, supraglotické pomůcky, souprava pro koniotomii,

14. pomůckami pro zvlhčování dýchacích cest a aplikaci léčiv,

15. ventilem pro vytvoření pozitivního tlaku v dýchacích cestách na konci výdechu (PEEP ventil),

16. přenosnou bateriovou odsávačkou s kapacitou minimálně 1 l,

17. zařízením pro ohřev infuzí na teplotu 37 °C +- 2 °C,

18. vybavením pro podávání injekcí a infuzí včetně vhodných kanyl,

19. vybavením pro podání infuze přetlakem,

20. zařízením pro upevnění infuze,

21. infuzní pumpou nebo dávkovačem stříkačkovým,

22. pomůckami pro intraoseální vstup pro děti a dospělé,

23. kapnometrem,

24. tonometrem s různými velikostmi manžety,

25. pulzním oxymetrem,

26. stetoskopem,

27. glukometrem,

28. vybavením k měření tělesné teploty,

29. pohotovostní porodní soupravou,

30. odběrovou zkumavkou pro odběr hemokultury,

31. pomůckami pro znehybnění krční páteře,

32. pomůckami pro imobilizaci,

33. materiálem pro ošetření ran,

34. materiálem pro ošetření popálenin,

35. diagnostickým světlem,

36. nádobou na moč,

37. jednorázovými sáčky na zvratky nebo jednorázovými emitními miskami,

38. kontejnerem na zdravotnický odpad,

39. odpadkovým košem,

40. sterilními chirurgickými rukavicemi - 6 párů,

41. jednorázovými rukavicemi - 25 párů,

42. osobním ochranným vybavením proti infekci pro všechny členy výjezdové skupiny,

43. dezinfekčními prostředky na ruce a na zdravotnické pomůcky,

44. vozidlovou radiostanicí,

45. přenosnou radiostanicí,

46. připojením k veřejné telefonní síti prostřednictvím radiostanice nebo mobilního telefonu,

47. zařízením pro vnitřní komunikaci mezi řidičem a osobami v prostoru pro pacienty, pokud vnitřní uspořádání vozidla neumožňuje přímou komunikaci mezi nimi,

48. zvláštním výstražným světlem modré barvy doplněným zvláštním zvukovým výstražným zařízením.