CZ021.3201.2126	.1143	Smilkov

.1143.01	Smilkov

identifikační číslo obce  15098

kód obce    15098

Změna 2010 je zapsána modře.

Změna 2022 je zapsána tučně hnědě..2

PODKLADY

- dotazník PRVKUK

- situace vodovodu, 1:2880

- Žádost o změnu PRVKUK ze dne 16. 11. 2009

- Doplnění žádosti ze dne 22. 9. 2010

- Žádost obce o změnu PRVKÚK z 1.8.2022.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

- výškové umístění území obce		515 – 546	m n.m.

- chráněné území				není

- průmysl a zemědělství:			Smilkov a.s. výroba rostlinná a živ. – 19. zam.

  - recipient					Smilkovský potok

Obec Smilkov se nachází ve vzdálenosti cca 4 km jižně od Votic.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál.

V obci je umístěn zdroj požární vody. Obec Smilkov spadá do povodí Vltavy. Obcí protéká Smilkovský potok (IDVT 10261693), který je ve správě státního podniku Lesy ČR.

V obci je 154 trvale žijících obyvatel.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno obecním vodovodem, kterým je zásobováno 100% obyvatel. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Smilkov.

Zdrojem pitné vody pro obecní vodovod je 5 x studna.  Bližší údaje o vydatnosti vrtu nebyly vlastníkem / provozovatelem poskytnuty. Rok uvedení do provozu 1982.

Bližší údaje o vodovodu nebyly poskytnuty.

Protokol o rozboru vzorku pitné vody odebrané ze sítě hromadného zásobování nebyl vlastníkem / provozovatelem poskytnut.

V obci se dále nacházejí studny k individuálnímu zásobování vodou. Množství vody ve studnách je dle sdělení dostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

V obci nejsou využívány obecní studny.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje ze zdroje pro město Votice – dovoz bude zasjištěn firmou –  COMPAG s.r.o (Votice). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace. Pro odvádění povrchových vod ve zbytku obce jsou užívány příkopy, strouhy a propustky.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody trvale bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou. Splaškové odpadní vody přechodně bydlících obyvatel jsou v 100% akumulovány v jímkách a kal je likvidován v souladu s platnou legislativou.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale žijících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na nově budované ČOV Heřmaničky.

Změna počítá s vybudováním splaškové gravitační kanalizace v obci z trub PE DN 250 – 300 o délce 1,9 km. Splaškové vody budou čištěny na nové mechanicko – biologické ČOV s kapacitou 150 EO.

Orientační parametry návrhu:

- mechanicko – biologická ČOV, 150 EO

- gravitační splačková kanalizace PE DN 250 – 300, délka 1,9 km

Změnou je odkalnalizování obce prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpodních vod. Navrženy jsou certifikované DČOV dle NV č. 401/2015 Sb. v případě vypouštění do vod povrchových a dle NV 57/2016 Sb. v případě vypouštění do vod podzemních.

Vyčištěná odpadní voda bude natékat do nádrže na vyčištěnou vodu, odtud se bude v letních měsících používat na zálivku. Mimo toto období bude voda zasakována v zasakovacích objektu umístěném za nádržína vyčištěnou vodu, popř. vypouštěna do vod povrchových.

Náklady jsou stanoveny podle metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j.

1400/2020 – 15132 – 1 ze dne 24.9.2020.

Celková cena investice je 4 014 400 Kč.

HARMONOGRAM REALIZACE NAVRHOVANÉ ZMĚNY

Fyzická realizace stavby se předpokládá do roku 2025.