## skupinový vodovod
SOUHRNNÁ TABULKA
Skupinový vodovod
Skupinový vodovod | Místní část | Předmět změny | PRVKÚK |  | Technické hledisko |  | Poznámka
SV REGION JIH | x | Vodovod | x |  | Napojení m.č. Kostelní Střimelice
Benešov - Sedlčany | - | nadobecní vodovod | Výstavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu a vodojemu |  | vodovodní řad větev Čerčany-Pyšely-Nespeky
Benešov - Sedlčany | - | nadobecní vodovod | Výstavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu a vodojemu |  | výtlačný řad do VDJ Peleška DN200
Benešov - Sedlčany | - | nadobecní vodovod | Výstavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu a vodojemu |  | rozšíření VDJ Peleška
Benešov - Sedlčany | - | nadobecní vodovod | Výstavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu a vodojemu |  | rozšíření VDJ Dub
Benešov - Sedlčany | - | nadobecní vodovod | Výstavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu a vodojemu |  | ČS Dub Q= 26 l/s, H 101 m
Benešov - Sedlčany | - | nadobecní vodovod | Výstavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu a vodojemu |  | VDJ Podmračí III
Benešov - Sedlčany | - | nadobecní vodovod | Výstavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu a vodojemu |  | zrychlovací čerpací stanice Javorník
Benešov - Sedlčany | - | nadobecní vodovod | Výstavba vodovodu |  | Výstavba vodovodu a vodojemu |  | vodovodní řad DN150 do VDJ Č. Vršky
SOUHRNNÁ TABULKA – pokračování
Skupinový vodovod | Místní část | Počet řešených trvalých obyvatel | Předmět změny | Orientační náklad dle směrnice Mze CÚ 2002 | Orientační náklad dle směrnice Mze CÚ 2020 | Měrný náklad Kč/obyvatele CÚ 2020 | Doporučeno do změny
SV REGION JIH | x | x | Vodovod | x | x | x | ANO
Benešov - Sedlčany | - | 3666 | nadobecní vodovod | - | 36874346 | 10058.4686 | ANO
Benešov - Sedlčany | - | 2282 | nadobecní vodovod | - | 19420800 | 8510.4294 | ANO
Benešov - Sedlčany | - | 2282 | nadobecní vodovod | - | 13496000 | 5914.1104 | ANO
Benešov - Sedlčany | - | 2868 | nadobecní vodovod | - | 31290000 | 10910.0418 | ANO
Benešov - Sedlčany | - | 2282 | nadobecní vodovod | - | 6748000 | 2957.0552 | ANO
Benešov - Sedlčany | - | 25634 | nadobecní vodovod | - | 35624000 | 1389.7168 | ANO
Benešov - Sedlčany | - | 34177 | nadobecní vodovod | - | 28916000 | 846.0661 | ANO
Benešov - Sedlčany | - | 2823 | nadobecní vodovod | - | 7925400 | 2807.4389 | ANO

## List2
10 | 2100
20 | 3388
50 | 6790
240
28916.4615
#VALUE!